全自动采血机招标参数

1.服务时间：周一至周日，7天24小时包括法定节假日；

2.开机率保障：开机率≥94%，一年以365日计算：开机率=(1-停机小时数（累计）÷365÷8小时)*100%；

3.保养周期：1次/3个月；

4.定期巡检：每月至少1个工作日上午采血高峰时段有工程师进行现场跟台；

5.配件更换及时效：免费更换一切故障的零件，约定不在保修范围的除外，更换响应时间承诺自明确更换需求后3日内；

6.维修工程师：应明确服务本院的工程师并提供联系方式，如该工程师有休假、出差等情况，应提前至少1个工作日告知本院合同执行人，并提供代理工程师的联系方式，保障服务响应时间；

7.服务报告：对甲方设备的维修和保养效果，乙方需提供如下的报告，并由甲方指定合同执行人签字确认；

8.工作报告：每维护一次提交一次维护工作报告，总结服务执行的情况，说明实际的工作成果和发现的问题，并向甲方提供改进的建议和后续服务的计划；

9.故障报告：乙方应在维修记录中对甲方设备的故障进行详细描述；

10.故障发生、排除通报：对于具有典型性的故障或重大的故障，乙方应依照双方确定的通报流程及时进行通报；

11.故障统计分析报告：乙方应对典型故障和重大故障进行分析和总结，单独提交报告或作为工作报告的一部分提交甲方，以保障设备安全使用。

附件1：

| 院区 | 使用科室 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平谷区医院 | 采血室 | 采血系统 | ROBO8000 | TMC | 1 | 台 |