住院部一[B座]5F东中央空调管路更新

招 标 要 求

一、工程概况：

北京友谊医院平谷医院住院部一5F东（妇科病区）中央空调供、回水管路更新。

- 招标内容：

- 施工范围：由管道井主立管阀门至风机盘管连接所有管道、阀门、吊架，保温层等。

- 材质:镀锌钢管，管径:DN20-DN50，连接方式：丝扣连接，阀门型号及管路走向参见原图纸设计要求。管道保温：3CM厚橡塑管壳，粘接。

- 【具体施工内容，请投标人联系后勤保障处相关人员,联系电话：89992026】

三、资质要求：

- 具备建筑工程施工总承包三级及以上资质证书。

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 本项目不接受联合体投标人。

四、施工要求：

- 由于施工单位的原因造成的工期延误，所有损失（包括罚款）均由施工单位承担。

- 质量要求：满足《建筑工程施工质量验收统一标准》 [GB50300-2001]验收要求。

- 施工单位应为所有进场人员办理保险，如发生安全事故，一切责任由施工单位承担。

- 工期：自开工日期起30天内完成。

- 工程款：支付账期2年。

- 工程质保期：1年。