关于2024年建筑消防设施检测、电气防火安全检测、灭火器维修检测的招标说明

根据消防工作要求，全院进行建筑消防设施检测电气防火安全技术检测、灭火器维修检测，每年消防规定必须检测项目,因我院灭火器已到检修日期，(每年必须检测一次)有损坏或压力不足的，需从新更换或冲压测试，检测完毕重新投入院内使用。

1.医院总建筑面积106000平米左右，具体分布如下：

2.A座、B座、C座、D座、E座、F座、洗衣房、热力中心、模拟医院。

3.竞标公司必须提交相关消防资质证明。

4.检测公司必须按医院保卫处要求定期、定时完成检测项目。

5.检测结束后，需提交我院完整检测报告。

6.我院消防灭火器每年9-11月进行检测。

7.我院共有灭火器1200具，其中包含干粉、水基、二氧化碳灭火器。（共三种）

8.依据《政府购买服务管理办法》第二十四条【政府购买服务合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。】规定，拟与中标单位签订有效期3年的合同。

保卫处

2024年9月18日