蒸汽管道更新设计招标要求

- 项目名称：蒸汽压力管道更新设计

二、工程概况;

1、锅炉房、病房楼及附属建筑蒸汽管道更新设计。

三、项目要求;

1.设计项目需符合消防部门要求。

2.设计公司提供本公司的相关设计资质。满足建筑行业 (建筑工程 )甲级；压力管道设计：热力管道公用管道（GB2）要求。

支付账期：2年